**Приложение № 1 к постановлению №6**

**от 17.02.2023г.**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов, находящихся в собственности Галаховского муниципального образования, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование недвижимого имущества** | **Характеристика объекта – технические параметры (протяженность,площадь,мощн-ость и т.д.)** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Реквизиты документов- оснований возникновения) права муниципальной собственности**  | **Вид работ в рамках концессионного соглашения (создания и (или) реконструкции)** |
| 1. | Сооружение -водонапорная башня | Высота 18 м.Емкость 50 куб.м. | 1970 | Решение Совета депутатов от 23.04.2015 г.№61Решение от 13.05.2016г. №98 | Ремонт |
| 2. | Сооружение – водонапорная башня | Высота 18 мЕмкость 50 куб.м. | 1970 | Решение Совета депутатов от 23.04.2015 г.№61Решение от 13.05.2016г. №98  | Ремонт |
| 3. | Сооружение – артезианская скважина | Глубина 90 м. | 1970 | Решение Совета депутатов от 23.04.2015 г.№61Решение от 13.05.2016г. №98  | Ремонт |
| 4. |  Сооружение -водопроводные сети  | 4.95 км. | 1972 | Решение Совета депутатов от 23.04.2015 г.№61Решение от 13.05.2016г. №98  | Ремонт |
| 5. | Сооружение – артезианская скважина | Глубина 100м. | 1972 | Решение Совета депутатов от 23.04.2015 г Решение от 13.05.2016г. №98 .№61  | Ремонт |
| 6. | Сооружение – артезианская скважина | Глубина 80 м. | 1973 | Решение Совета депутатов от 23.04.2015 г. №61Решение от 13.05.2016г. №98  | Ремонт |
| 7. | Сооружение -водонапорная башня | Высота 18 м.Емкость 50 куб.м. | 1973 | Решение Совета депутатов от 23.04.2015 г. №61Решение от 13.05.2016г. №98  | Ремонт |
| 8. | Сооружение – водонапорная башня | Высота 12м.Емкость 40 куб.м. | 1973 | Решение Совета депутатов от 23.04.2015 г. №61Решение от 13.05.2016г. №98  | Ремонт |
| 9. | Сооружение – артезианская скважина | Глубина 80м. | 1973 | Решение Совета депутатов от 23.04.2015 г. №61Решение от 13.05.2016г. №98 | Ремонт |
| 10. | Сооружение -водопроводные сети | 2,0 км. | 1973 | Решение Совета депутатов от 23.04.2015 г. № 61Решение от 13.05.2016г. №98  | Ремонт |
| 11. | Сооружение -водопроводные сети | 5,0 км. | 1972 | Решение Совета депутатов от 23.04.2015 г. № 61 Решение от 13.05.2016г. №98 | Ремонт |
| 12. | Сооружение – водонапорная башня | Высота 18 м.Емкость 50 куб.м. | 1973 | Решение Совета депутатов от 23.04.2015 г. № 61 Решение от 13.05.2016г. №98  | Ремонт |
| 13. | Сооружение – водонапорная башня  | Высота 12 м.Емкость 40 куб.м. | 1972 | Решение Совета депутатов от 23.04.2015 г. № 61 Решение от 13.05.2016г. №98  | Ремонт  |